SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Este Tribunal está realizando procedimentos para aquisição dos materiais a seguir especificados.

Caso a empresa tenha interesse em participar, pedimos a gentileza de encaminhar proposta que atenda, rigorosamente, os termos desta solicitação e anexo(s).

Para participar preencha esta solicitação e envie para o e-mail compras@tre-rs.jus.br .

O envio da proposta significa a concordância com todas as estipulações do Termo de Referência.

O preço deve contemplar todos os custos, tributos, despesas de frete e outros encargos que incidam sobre os materiais/serviços.

| Item | Especificação | Quant. | Marca e modelo (código do fabricante) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paquímetro digital, em aço inox, capacidade máxima de, pelo menos, 150mm e resolução (graduação) de, pelo menos, 0,01mm, exatidão de 0,03mm (ou superior), com ponteiras em metal duro, marcador em milímetros, display de cinco dígitos, movimento suave do cursor. Fornecido com bateria. A marca deverá contar com assistência técnica autorizada em território nacional. Garantia mínima de 12 meses. Marcas indicadas como referência de qualidade: Digimess (modelo 100.179A) e Mitutoyo (modelo 500-196-30B. | 1 unidade |  |  |
| 2 | Micrômetro externo digital, com capacidade máxima de, pelo menos, 25mm, resolução (graduação) de, pelo menos, 0,001mm, com faces de medição em metal duro, pressão de medição através de catraca, protetor termoisolante, marcador em milímetros e display de cinco dígitos. Fornecido com bateria e instruções em língua portuguesa. A marca deverá contar com assistência técnica autorizada em território nacional. Garantia mínima de 12 meses. Marcas indicadas como referência de qualidade: Digimess (modelo 110.284) e Mitutoyo (modelo MDC Lite 293-821-30). | 1 unidade |  |  |
| 3 | Balança eletrônica, bivolt, com display digital de, pelo menos, cinco dígitos, divisão (sensibilidade) de, pelo menos, 0,1g, capacidade máxima de, pelo menos, 5kg, prato (plataforma) em aço inox, em conformidade com o INMETRO, instruções em língua portuguesa. Fornecido com todos os cabos e fontes necessários para a sua instalação e operação. A marca deverá contar com assistência técnica autorizada em território nacional. Garantia mínima de 12 meses. Marcas indicadas como referência de qualidade: Marte (modelo AD5000) e Urano (modelo UA5200/0,01). | 1 unidade |  |  |

GARANTIA/VALIDADE: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias a contar do aceite da Nota de Empenho.

ENTREGA

A entrega dos materiais deverá ser agendada pelo telefone (51)3294-8316.

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - PORTO ALEGRE/RS.

DATA DA PROPOSTA: __________.

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias.

DADOS DA EMPRESA

*atenção: é necessário que a empresa possua conta corrente pois, caso seja contratada, o pagamento somente poderá ser efetuado na conta corrente do mesmo CNPJ que contratou com o TRE-RS e emitiu o documento fiscal.

Razão Social:

* CNPJ:

Município:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Contato na Empresa:

Dados bancários da PESSOA JURÍDICA que encaminhou a proposta

Banco:                       Agência:                     Conta:

CONTRATAÇÃO

Caso a presente proposta seja considerada a mais vantajosa para a Administração e esta decida por efetivar a contratação, a empresa receberá nota de empenho em seu favor, devendo manifestar o aceite no prazo máximo de 01 (um) dia útil contado do recebimento do documento.

Não ocorrendo expressamente o aceite da nota de empenho no prazo acima determinado, a aceitação será entendida como tácita.

A recusa expressa em aceitar a nota de empenho poderá caracterizar descumprimento total da obrigação assumida, sujeita às sanções estabelecidas.

DÚVIDAS / INFORMAÇÕES

Contatar pelo telefone (51)3294-9183, entre 12 e 19 horas.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Kayser,

Seção de Compras